附表：变频器、软启动维护清单

| 序号 | 名称 | 位置 | 位号 |  | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 变频器室 | 4111A |  | A1雾化器 | ABB | ACS800-07P-0400-5+P901+R712 | 250KW |  |
| 2 | 变频器 | 变频器室 | 4211A |  | A2雾化器 | ABB | ACS800-07P-0400-5+P901+R712 | 250KW |  |
| 3 | 变频器 | 变频器室 | 4311A |  | A3雾化器 | ABB | ACS800-07P-0400-5+P901+R712 | 250KW |  |
| 4 | 变频器 | 变频器室 | 4411A |  | A4雾化器 | ABB | ACS800-07P-0400-5+P901+R712 | 250KW |  |
| 5 | 变频器 | 变频器室 | 4120A |  | A1排风机 | AB | 20G1ALC540JN0NNNNN | 315KW |  |
| 6 | 变频器 | 变频器室 | 4220A |  | A2排风机 | AB | 20G1ALC540JN0NNNNN | 315KW |  |
| 7 | 变频器 | 变频器室 | 4320A |  | A3排风机 | AB | 20G1ALC540JN0NNNNN | 315KW |  |
| 8 | 变频器 | 变频器室 | 4420A |  | A4排风机 | AB | 20G1ALC540JN0NNNNN | 315KW |  |
| 9 | 变频器 | 变频器室 | 4116A |  | A1 16风机 | AB | 20F 1A N C456 | 250KW | 更换风扇 |
| 10 | 变频器 | 变频器室 | 4216A |  | A2 16风机 | AB | 20F 1A N C456 | 250KW | 更换风扇 |
| 11 | 变频器 | 变频器室 | 4316A |  | A3 16风机 | AB | 20F 1A N C456 | 250KW | 更换风扇 |
| 12 | 变频器 | 变频器室 | 4416A |  | A4 16风机 | AB | 20F 1A N C456 | 250KW | 更换风扇 |
| 13 | 变频器 | 变频器室 | 4134-1A |  | 粉碎机1A1 | 安川 | A1000CIMR-AB4A0296ABA | 160kw |  |
| 14 | 变频器 | 变频器室 | 4134-2A |  | 粉碎机1A2 | 安川 | A1000CIMR-AB4A0296ABA | 160kw |  |
| 15 | 变频器 | 变频器室 | 4234-1A |  | 粉碎机2A1 | 安川 | A1000 CIMR-AB4A0296ABA | 160kw |  |
| 16 | 变频器 | 变频器室 | 4234-2A |  | 粉碎机2A2 | 安川 | A1000 CIMR-AB4A0296ABA | 160kw |  |
| 17 | 变频器 | 变频器室 | 4334-1A |  | 粉碎机3A1 | 安川 | A1000 CIMR-AB4A0296ABA | 160kw |  |
| 18 | 变频器 | 变频器室 | 4334-2A |  | 粉碎机3A2 | 安川 | A1000 CIMR-AB4A0296ABA | 160kw |  |
| 19 | 变频器 | 变频器室 | 4434-1A |  | 粉碎机4A1 | 安川 | A1000 CIMR-AB4A0296ABA | 160kw |  |
| 20 | 变频器 | 变频器室 | 4434-2A |  | 粉碎机4A2 | 安川 | A1000 CIMR-AB4A0296ABA | 160kw |  |
| 21 | 变频器 | 变频器室 | 4148-1A |  | 干燥排风机1A1 | AB | 20F 1A N C260 | 132KW | 更换风扇 |
| 22 | 变频器 | 变频器室 | 4148-2A |  | 干燥排风机1A2 | AB | 20F 1A N C260 | 132KW | 更换风扇 |
| 23 | 变频器 | 变频器室 | 4248-1A |  | 干燥排风机2A1 | AB | 20F 1A N C260 | 132KW | 更换风扇 |
| 24 | 变频器 | 变频器室 | 4248-2A |  | 干燥排风机2A2 | AB | 20F 1A N C260 | 132KW | 更换风扇 |
| 25 | 变频器 | 变频器室 | 4348-1A |  | 干燥排风机3A1 | AB | 20F 1A N C260 | 132KW | 更换风扇 |
| 26 | 变频器 | 变频器室 | 4348-2A |  | 干燥排风机3A2 | AB | 20F 1A N C260 | 132KW | 更换风扇 |
| 27 | 变频器 | 变频器室 | 4448-1A |  | 干燥排风机4A1 | AB | 20F 1A N C260 | 132KW | 更换风扇 |
| 28 | 变频器 | 变频器室 | 4448-2A |  | 干燥排风机4A2 | AB | 20F 1A N C260 | 132KW | 更换风扇 |
| 29 | 软启动 | 3A配电室旁高压室 |  |  | B套大粉碎机 | 施耐德 | ATS480C41Y | 220kw |  |
| 30 | 变频器 | 乙炔配电室 | 02p0501A |  | 渣浆输送泵 | AB | 150-SC1NBD | 110KW |  |
| 31 | 变频器 | 乙炔配电室 | 02p0501B |  | 渣浆输送泵 | AB | 150-SC1NBD | 110KW |  |
| 32 | 变频器 | 乙炔配电室 | 02p0502A |  | 废次钠输送泵 | AB | CIMR-AB4A0072ABA | 37KW |  |
| 33 | 变频器 | 乙炔配电室 | 02p0502B |  | 废次钠输送泵 | AB | CIMR-AB4A0072ABA | 37KW |  |
| 34 | 变频器 | 聚合污水配电室 |  |  | 闪蒸干燥机 | 上海奇电 | QD6600-18R5G/22RP-T4 | 18.5KW |  |
| 35 | 变频器 | 聚合污水配电室 |  |  | 圆盘搅拌 | 上海奇电 | QD6600-11RG/15RP-T4 | 11KW |  |
| 36 | 变频器 | 聚合污水配电室 |  |  | 圆盘加料机 | 上海奇电 | QD6600-55RG/75RP-T4 | 5.5KW |  |
| 37 | 变频器 | 聚合污水配电室 |  |  | 引风机 | 上海奇电 | QD6600-5R5G/7R5P-T4 | 55KW |  |
| 38 | 变频器 | 聚合污水配电室 |  |  | 送风机 | 上海奇电 | QD6600-22RG/30RP-T4 | 22 KW |  |
| 39 | 变频器 | 聚合污水配电室 |  |  | 分机机 | 施耐德 | ATV61HD11N4Z | 11 KW |  |
| 40 | 变频器 | 聚合污水配电室 |  |  | 风机 | 施耐德 | ATV61H075N4Z | 0.75K W |  |
| 41 | 变频器 | 聚合污水配电室 |  |  | 加料调速电机 | 深圳易驱 | CV3100-4T0040M16 | 4.0KW |  |
| 42 | 变频器 | 3A配电室 | 02L0201A |  | 乙炔振荡器A | 施耐德 | ATV61HU75N4Z | 7.5kw |  |
| 43 | 变频器 | 3A配电室 | 02L0201 B |  | 乙炔振荡器B | 施耐德 | ATV61HU75N4Z | 7.5kw |  |
| 44 | 变频器 | 3A配电室 | 02L0201 C |  | 乙炔振荡器C | 施耐德 | ATV61HU75N4Z | 7.5kw |  |
| 45 | 变频器 | 3A配电室 | 02L0201 D |  | 乙炔振荡器D | 施耐德 | ATV61HU75N4Z | 7.5kw |  |
| 46 | 变频器 | 3A配电室 | 02L0201 E |  | 乙炔振荡器E | 施耐德 | ATV61HU75N4Z | 7.5kw |  |
| 47 | 变频器 | 3A配电室 | 02L0201 F |  | 乙炔振荡器G | 施耐德 | ATV61HU75N4Z | 7.5kw |  |
| 48 | 软启动 | 2#C | 1#凉水塔风机081101T01a |  |  | AB | 150-SD2NBD | 110kw | 更换风扇 |
| 49 | 软启动 | 2#C | 2#凉水塔风机081101T01b |  |  | AB | 150-SD2NBD | 110kw | 更换风扇 |
| 50 | 软启动 | 2#C | 3#凉水塔风机081101T01c |  |  | AB | 150-SD2NBD | 110kw | 更换风扇 |
| 51 | 软启动 | 2#C | 4#凉水塔风机081101T01d |  |  | AB | 150-SD2NBD | 110kw | 更换风扇 |
| 52 | 软启动 | 2#C | 5#凉水塔风机081101T01e |  |  | AB | 150-SD2NBD | 110kw | 更换风扇 |
| 53 | 软启动 | 旁滤泵 | 旁滤泵A081102P03a |  |  | AB | 150-SCMD | 110KW | 更换风扇 |
| 54 | 软启动 |  | 旁滤泵B081102P03b |  |  | AB | 150-SCMD | 110KW | 更换风扇 |
| 55 | 变频器 | 高压泵 | 高压泵A0812P04a |  |  | AB | 20FIANC205 | 75KW |  |
| 56 | 变频器 |  | 高压泵B0812P04b |  |  | AB | 20FIANC205 | 75KW |  |
| 57 | 变频器 |  | 高压泵C0812P04c |  |  | AB | 20FIANC205 | 75KW |  |
| 58 | 变频器 | 制氮 | 脱盐水泵I 0812P08a |  |  | AB | 20FIANC205 | 90KW |  |
| 59 | 变频器 |  | 脱盐水泵I 0812P08b |  |  | AB | 20FIANC205 | 90KW |  |
| 60 | 软启动 | 二盐 | 01P274a碱液循环泵 |  |  | AB | 150-SCMD | 110KW | 更换风扇 |
| 61 | 软启动 |  | 01P274b |  |  | AB | 150-SCMD | 110KW | 更换风扇 |
| 62 | 变频器 | 一盐 | 01P0103a加压泵 |  |  | AB | 20FIANC456 | 160KW | 更换风扇 |
| 63 | 变频器 |  | 01P0103b |  |  | AB | 20FIANC456 | 160KW | 更换风扇 |
| 64 | 变频器 | 一盐 | 01P0102a化盐池给料泵 |  |  | AB | 20FIANC140 | 55KW |  |
| 65 | 变频器 |  | 01P0102b |  |  | AB | 20FIANC140 | 55KW |  |
| 66 | 变频器 | 一盐 | 01P0151a增压泵 |  |  | AB | 20FIINC060 | 22KW |  |
| 67 | 变频器 |  | 01P0151b |  |  | AB | 20FIINC060 | 22KW |  |
| 68 | 变频器 | 一盐 | 01P0152一级高压泵 |  |  | AB | 20FIANC456 | 160KW | 更换风扇 |
| 69 | 变频器 | 制氮 | 4B1-8 | 超滤反洗泵0812P02a |  | AB | 20FIINC037 | 30KW |  |
| 70 | 变频器 |  | 4B2-7 | 超滤反洗泵0812P02b |  | AB | 20FIINC037 | 30KW |  |
| 71 | 变频器 |  | 4B2-8 | 超滤反洗泵0812P02c |  | AB | 20FIINC037 | 30KW |  |
| 72 | 变频器 |  | 4B2-8 | 超滤反洗泵0812P02备用 |  | AB | 20FIINC037 | 30KW |  |
| 73 | 变频器 | 制氮 | 4B2-7 | 脱盐水泵II 0812P09 a |  | AB | 20FIINC037 | 15KW |  |
| 74 | 变频器 |  | 4B1-8 | 脱盐水泵II 0812P09 b |  | AB | 20FIINC037 | 15KW |  |
| 75 | 变频器 |  | 备用4B2-4 | 备用 |  | AB | 20FIINC037 | 15KW |  |
| 76 | 变频器 | 制氮 | 4B1-7 | 原水泵0812P01a |  | AB | 20FIINC037 | 30KW |  |
| 77 | 变频器 |  | 4B2-7 | 原水泵0812P01b |  | AB | 20FIINC037 | 30KW |  |
| 78 | 变频器 |  | 4B1-7 | 原水泵0812P01c |  | AB | 20FIINC037 | 30KW |  |
| 79 | 变频器 |  | 备4B1-7 | 备 |  | AB | 20FIINC072 | 30KW |  |
| 80 | 变频器 |  |  | 螺杆加压 |  |  | HOPE800 | 30KW |  |
| 81 | 变频器 | 一盐 | 4B1-8 | 01P0110a过滤精盐水泵 |  | AB | 20FIADC074 | 37KW |  |
| 82 | 变频器 |  | 4B2-9 | 01P0110b |  | AB | 20FIADC074 | 37KW |  |
| 83 | 变频器 | 液氯 | 4B1-9 | 01P0701a |  | AB | 20FIINC37 | 15KW |  |
| 84 | 变频器 |  | 4B2-10 | 01P0701b |  | AB | 20FIINC37 | 15KW |  |
| 85 | 变频器 | 溴化锂 |  | 01P1101a |  | ABB | ACS510-01-046A-4 | 250KW | 更换风扇 |
| 86 | 变频器 |  |  | 01P1101b |  | ABB | ACS510-01-046A-4 | 250KW | 更换风扇 |
| 87 | 变频器 |  |  | 01P1101c |  | ABB | ACS510-01-046A-4 | 250KW | 更换风扇 |
| 88 | 变频器 | 换热站 |  | A采暖 |  | ABB | ACS510-01-012A-4 | 5.5KW |  |
| 89 | 变频器 |  |  | B空调 |  | ABB | ACS510-01-05A6-4 | 2.2KW |  |
| 90 | 变频器 | 一盐 | 4B1-9 | 01V0156 |  | AB | 20FIINC037 | 18.5KW |  |